|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к Порядку рассмотрения обращений по вопросам качества жилых помещений, предназначенных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |

Реестр 1 (Минстрой РФ)

обращений по вопросам качества жилых помещений, предназначенных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Номер обращения | Дата регистрации обращения | Адрес дома | Источник информации | Суть обращения | Статус обращения | Дата постановки на контроль обращения | Плановый срок устранения нарушений в соответствии с утвержденным планом-графиком | Разногласия (по согласованию плана-графика/с выводами Комиссии), при наличии | Дата направления обращения для рассмотрения в Комиссию | Решение Комиссии по обращению/плану-графику | Фактический срок устранения | Дата снятия обращения с контроля  | Ход исполнения плана-графика | Примечание |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | г.Назарово,  | 82-1250 | 29.01.16 | ул. Советская, 16 | ГК-ФСР ЖКХ | В подъездах отсутствуют наличники вокруг дверей, нет откосов на окнах | **Снято с контроля** | 29.01.16 | - | - | 03.02.2016 | 12.02.2016 | 11.02.2016 | 12.02.2016 | - |  |
| 2 | с.Шалинское,  | 82-1250 | 29.01.16 | ул. Манская, 52 А, 52 Б | ГК-ФСР ЖКХ | Устройство водостоков, ограждения, вопросы по отоплению, не выполнено благоустройство | **Снято с контроля** | 29.01.16 | **14.03.2016****01.08.2016****01.09.2016** |  | 03.02.2016 | 12.02.2016 | 25.08.2016 | 25.08.2016 |  |  |
| 3 | г.Енисейск | 02-08/10098 | 25.11.2016 | ул.Пролетарская, 59, кв.30 | Министерство строительства и ЖКХ Красноярского края | Н/у вытяжки в санузле | **Снято с контроля** | 25.11.2016 |  |  |  |  |  | 29.11.2016 |  |  |
| 4 | Г.Красноярск | 100-82-442/11 | 08.02.2024 | Красноярск, ул. Крайняя, д.8, д.10 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Краснорского края  | Авария, возникшая из-за ошибок при установке оборудования для теплоснабжения и водоснабжения |  | 08.02.2024 |  |  | 14.02.2024 |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к Порядку рассмотрения обращений по вопросам качества жилых помещений, предназначенных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |

Реестр 2

обращений по вопросам качества жилых помещений, предназначенных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Номер обращения | Дата регистрации обращения | Адрес дома | Источник информации | Суть обращения | Статус обращения | Дата постановки на контроль обращения | Плановый срок устранения нарушений в соответствии с утвержденным планом-графиком | Разногласия (по согласованию плана-графика/с выводами Комиссии), при наличии | Дата направления обращения для рассмотрения в Комиссию | Решение Комиссии по обращению/плану-графику | Фактический срок устранения | Дата снятия обращения с контроля  | Ход исполнения плана-графика | Примечание |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | с. Усть-Кемь (Енисейский район) | 02-08/882 | 08.02.2016 | ул. Солнечная, 11 кв 1 | Енисейская межрайонная прокуратура  | Проблемы с отоплением, наледь на окнах, трещины по штукатурному слою  | **Снято с контроля** | 08.02.2016 | **21.02.2016** | - |  |  |  | **29.04.2016** | - |  |
| 2 | г.Боготол | 02-08/7458 | 08.09.2016 | ул. Рабочая, 44, кв.24 | гражданин | Отсутствие электроэнергии, неудовлетворительное качество сантехники, балконной двери, потолка, трещины в стенах | **Снято с контроля** | 08.09.2016 | **07.02.2017** |  |  |  |  | 07.02.2017 |  |  |
| 3 | г.Ачинск | 02-08/8241 | 30.09.2016 | ул.Полевая, 84, кв.31 | Администрация Губернатора Красноярского края | Отсутствие и слабый напор ГВС, ХВС, неудовлетворительное состояние кровли, фундамента, затопление подвала, отсутствие дет.площадок | **Снято с контроля** | 30.09.2016 | **13.10.2016** |  |  |  |  | 13.10.2016 |  |  |
| 4 | г.Минусинск | 02-08/9277 | 01.11.2016 | ул.Ботаническая, 12А, кв.15 | Роспотребнадзор в г.Минусинск | Неудовлетворительное состояние установки дверей и окон, неудовлетворительное отопление, водоснабжение (ржавчина, цвет, перебои, температура), вентиляция. Размещение лаборатории ЦРБ в МКД | **Снято с контроля** | 01.11.2016 | **06.02.2017** |  |  |  |  | 06.02.2017 |  |  |
| 5 | г.Боготол | 02-08/9393 | 03.11.2016 | ул.Рабочая, 44, кв.24 | гражданин | Строительные недоделки, переселение из ветхого жилья (Программа Реформы ЖКХ) | **Снято с контроля** | 03.11.2016 | **07.02.2016** |  |  |  |  | 25.11.2016 |  |  |
| 6 | г.Боготол | 02-08/10399 | 02.12.2016 | ул.Рабочая, 44, кв.52 | Управление Роспотребнадзора по Красн.краю | Строительные недоделки, переселение из ветхого жилья, холодно в ЖП и МОП, оплата за кап.ремонт | **Снято с контроля** | 02.12.2016 | **15.12.2016** |  |  |  |  | 12.12.2016 |  |  |
| 7 | г.Канск | 02-08/10420 | 02.12.2016 | ул.40 лет Октября,71а, кв.113 | Депутат госуларственной думы Ю.Н.Швыткин | недоделки застройщика, не работает вентиляция, сырость, трещины, протечки, промерзают окна, нет выключателей в подъезде, н/у эл/проводка, н/у ХВС (запах, температура). Переселение РАП | **Снято с контроля** | 02.12.2016 | **15.12.2016** |  |  |  |  | 21.12.2016 |  |  |
| 8 | г.Боготол | 02-08/11236 | 22.12.2016 | ул.Советская, д.137/1, кв.13 | гражданин | промокание углов и потолка, холодно в ЖП, плесень, дом РАП | **Снято с контроля** | 22.12.2016 | **28.12.2016** |  |  |  |  | 29.12.2016 |  |  |
| 9 | г.Ачинск | 02-08/11280 | 23.12.2016 | ул.Полевая, д.84, кв.31 | гражданин | Строительные недостатки при переселении из ветхого/аварийного. н/у состояние потолка, отключение ХВС, ГВС, дом РАП | **Снято с контроля** | 23.12.2016 | **28.12.2016** |  |  |  |  | 30.12.2016 |  |  |
| 10 | г.Енисейск | 02-08/424 | 19.01.2017 | ул.Доброва, д.49Б, кв.1 | Енисейская межрайонная прокуратура | переселение РАП, холодно в ЖП, продувание, нет инолеума, стены промерзают, перерасчет платы за тепло и эл/э | **Снято с контроля** | 19.01.2017 | **06.03.2017** |  |  |  |  | 09.03.2017 |  |  |
| 11 | г.Боготол | 02-08/543 | 24.01.2017 | ул.Советская, д.137/1, кв.74 | Роспотребнадзор в г.  Ачинске | Промерзание стен, углов, окон; намокание потолка, обоев; плесень; отслоение потолочной плитки, плинтусов | **Снято с контроля** | 24.01.2017 | **06.02.2017** |  |  |  |  | 01.02.2017 |  |  |
| 12 | г.Канск | 02-08/785 | 30.01.2017 | ул.Восточная, д.3А, кв.25 | Канская межрайонная прокуратура | Низкая температура отопления, промерзание окон, плесень | **Снято с контроля** | 30.01.2017 | **08.02.2017** |  |  |  |  | 14.02.2017 |  |  |
| 13 | г.Боготол | 02-08/977 | 02.02.2017 | ул.Советская, д.137/1, кв.13 | гражданин | Протекание и промерзание м/п швов, холодно в ж/п, промерзание окон, плесень, сыро в подвале, повышение тарифов на воду | **Снято с контроля** | 02.02.2017 | **15.02.2017** |  |  |  |  | 17.02.2017 |  |  |
| 14 | п.Шушенское | 02-08/1149 | 08.02.2017 | ул.Кржижановского, д.10, кв.8 | Территориальный отдел Роспотребнадзора в г.Минусинске | Неудовлетворительное содержание МКД, мокрые стены, на окнах скапливается конденсат, повышенная влажность, промерзают стены, низкая температура в кв. | **Снято с контроля** | 08.02.2017 | **20.02.2017** |  |  |  |  | 21.02.2017 |  |  |
| 15 | п.Шушенское | 02-08/3669 | 07.04.2017 | ул.Кржижановского, д.10, кв.8 | гражданин | Неудовлетворительное состояние отмостки МКД, ступенек в подъезде, неудовлетворительное состояние дороги | **Снято с контроля** | 07.04.2017 | **20.04.2017** |  |  |  |  | 18.04.2017 |  |  |
| 16 | г.Заозерный | 02-08/5736 | 09.06.2017 | Ул. Октябрьская, д. 14, кв. 71 | гражданин | Трещины стен, не открываются и не закрываются окна и балкон, холодный пол, стены отходят от потолка | **Снято с контроля** | 09.06.2017 | **23.06.2017** |  |  |  |  | 23.06.2017 |  |  |
| 17 | г.Боготол | 02-08/10233 | 19.10.17 | ул.Советская, д.137/2, кв.45 | гражданин | Промерзание стен, углов, окон,трещины на стенах | **Снято с контроля** | 19.10.17 | **31.10.17** |  |  |  |  | 02.11.2017 |  |  |
| 18 | Г.Канск | 02-08/11569 | 28.11.17 | Пос. Мелькомбината, 36, кв. 27, к. 28 | гражданин | Трещины и промерзание на оконных рамах, трудности призакрывании/открывании стеклопакетов | **Снято с контроля** | 11.12.17 |  |  |  |  |  | 06.12.17 |  |  |
| 19 | Лесосибирск | 23093 | 27.11.17 | Ул.Победы, д.24 А | Коллективное обращение  | Протекает потолок,плесень | **Снято с контроля** | 08.12.17 | **22.01.2018** |  |  |  |  | 16.01.18 |  |  |
| 20 | Лесосибирск | 02-08/12165 | 13.12.17 | ул. Заломова 1 А | гражданин | Грибок в жилом помещении, сырость и плесень | **Снято с контроля** | 26.12.17 |  |  |  |  |  | 26.12.17 |  |  |
| 21 | Дивногорск | 402 | 12.01.18 | ул. Бочкина, 16 | правительство | Нарушение строит.норм | **Снято с контроля** | 12.01.18 | **23.01.18** |  |  |  |  | 25.01.18 |  |  |
| 22 | г. Канск | 02-08/849 | 25.01.18 | Пос. Мелькомбината, д. 36, кв. 17 | гражданин | плесень по всей квартире (на потолках и стенах); наледь на окнах; трещина на потолке в комнате, из которой во время дождя льется вода; из вытяжного короба несет холодом | **Снято с контроля** | 25.01.18 |  |  |  |  |  | 08.02.18 |  |  |
| 23 | Г. Ачинск | 02-08/7353 | 23.07.18 | Ачинск, г, Юго-Восточный район, мкр, 63, кв. 33 | Администрация Президента РФ | Состояние сантехники и ОДИ в предост. жилье | **Снято с контроля** | 23,07,18 |  |  |  |  |  | 21.08.18 |  |  |
| 24 | Г. Боготол | 02-08/8206 | 21.08.18 | Боготол, г, Рабочая, ул, 44, кв. 52 | Администрация Президента РФ | об условиях проживания в квартире, полученной при переселении из аварийного жилья, утеплении межпанельных швов | **Снято с контроля** | 21.08.18 |  |  |  |  |  | 05.09.18 |  |  |
| 25 | Г. Канск | 02-08/1382 | 08.02.19 | Г. Канск, ул Восточная, 3а кв 25 | Администрация Президента РФ | О состоянии системы вентиляции в предоставленном жилье | **Снято с контроля** | 08.02.19 |  |  |  |  |  | 05.03.2019 |  |  |
| 26 | Г. Лесосибирск | 02-08/10031 | 10.09.19 | Г. Лесосибирск, ул Юбилейная, 27 кв 16 | Администрация Президента РФ | О состоянии системы отопления | **Снято с контроля** | 10.09.19 |  |  |  |  |  | 04.10.19 |  |  |
| 27 | Г. Заозерный | 02-08/5327 | 10.09.19 | 40 лет Октября, ул, 50, кв. 7 | гражданин | Строительные недоделки | **Снято с контроля** | 16.06.2020 |  |  |  |  |  | 06.06.2019 |  |
| 28 | Г. Минусинск | 100-82-3185/11 | 01.10.21 | Островского д. 30 В | Министерство строительства КК  | Строительные недоделки | **Снято с контроля** | 01.10.21 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Дивногорск | 02-08/12249 | 08.10.2021 | ул. Саянская, д. 7 | Гражданин | Строительные недоделки | **Снято с контроля** | 08.10.2021 |  |  |  |  |  | 01.11.2021 |  |
| 29 | Г. Лесосибирск | 02-08/12723 | 21.10.21 | 7-й мкр. д. 16 кв. 19 | Правительство КК | Строительные недоделки | **Снято с контроля** | 21.10.21 |  |  |  |  |  | 18.11.2021 |  |
| 30 | г. Лесосибирск | 02-08/8392 | 08/07.21 | 7 мкр. д. 16 кв. 23 | Прокуратура города Лесосибирска | Строительные недоделки | **Снято с контроля** | 08.07.2021 |  |  |  |  |  | 06.082021 |  |
| 31 | г. Лесосибирск | 02-08/14599 | 10.12.2021 | 7 мкр. д. 16 кв. 23 | Прокуратура города Лесосибирска | Строительные недоделки | **Снято с контроля** | 24.12.21 |  |  |  |  |  | 17.12.2021 |  |
| 32 | г. Лесосибирск | 02-08/14941 | 22.12.21 | 7 мкр. д. 16 кв. 37 | Правительство КК | Строительные недоделки | **Снято с контроля** | 22.12.21 |  |  |  |  |  | 14.01.2022 |  |
| 33 | г. Лесосибирск | 02-08/15148 | 24.12.21 | 7 мкр. д. 16 кв. 19 | Прокуратура города Лесосибирска | Строительные недоделки | **Снято с контроля** | 24.12.21 |  |  |  |  |  | 21.01.2022 |  |
| 34 | г. Лесосибирск | 02-08/15153 | 24.12.21 | 7 мкр. д. 16 кв. 16 | Прокуратура города Лесосибирска | Строительные недоделки | **Снято с контроля** | 24.12.21 |  |  |  |  |  | 14.01.2022 |  |
| 35 | г. Боготол | 02-08/486 | 19.01.2022 | Ул. Ефремова, д. 7В, кв .42 | гражданин | Строительные недоделки | **На контроле** | 19.01.2022 |  |  |  |  |  | 16.02.2022 |  |
| 36 | г. Красноярск | 02-08/519 | 20.01.2022 | Ул. Светлова, 40 | Депутат ГД | Строительные недоделки | **На контроле** | 20.01.2022 |  |  |  |  |  | 02.02.2022 |  |
| 37 | с. Ирбейское | 02-08/1338 | 11.02.2022 | Ул. Усенко, д. 5 | Правительство КК | Строительные недоделки | **На контроле** | 11.02.2022 |  |  |  |  |  | 03.03.2022 |  |
| 38 | п. Рассвет Бирилюсского района | 02-08/1912 | 03.03.2022 | Ул. Комсомольская д. 13б | Правительство КК | Строительные недоделки | **На контроле** | 25.03.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | г. Красноярск,  | 02-23/5262 | 09.06.2022 | ул. Светлова, д. 40, ул. Ольховая, д. 4 | Правительство КК | Строительные недоделки | **На контроле** | 01.07.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Г.Лесосибирск | 02-23/48 | 09.01.2023 | 7 мкрн, д.16, кв.19 | гражданин | Строительные недоделки | **На контроле** | 30.01.2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | п. Рассвет Бирилюсского района | 02-08/1222 | 30.01.2023 | Ул. Комсомольская д. 11 | Правительство КК | Строительные недоделки | **На контроле** | 21.02.2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | п. Рассвет Бирилюсского района | 02-23/1615 | 08.02.2023 | Ул. Комсомольская д. 11, кв.19 | гражданин | Строительные недоделки | **На контроле** | 03.03.2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | п. Рассвет Бирилюсского района | 02-23/1615-01 | 13.02.2023 | Ул. Комсомольская д. 11, кв.19 | Правительство КК | Строительные недоделки | **На контроле** | 03.03.2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Красноярск, Ул. Ольховая, 14, кв.267 | 02-23/1782 | 10.02.23 | Ул. Ольховая, 14 | Правительство Кк | Строительные недоделки | **На контроле** | 03.03.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Бирилюсский район, п.Рассвет, ул.Комсомольская, 11 | 02-23/7691 | 30.06.23 | Бирилюсский район, п.Рассвет, ул.Комсомольская, 11 | Правительство Кк | Строительные недоделки | **На контроле** | 24.07.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Бирилюсский район, п.Рассвет, ул.Комсомольская, 13 А | 02-23/8124 | 12.07.23 | Бирилюсский район, п.Рассвет, ул.Комсомольская, 13 А | гражданин | Строительные недоделки | **На контроле** | 10.08.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Ачинск, г, Юго-Восточный район, мкр, 47 А | 02-23/13861 | 08.11.23 | Ачинск, г, Юго-Восточный район, мкр, 47 А | Правительство КК | Строительные недоделки |  | 30.11..23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Ачинск, г, Юго-Восточный район, мкр, 47 А | 02-23/14433 | 17.11.23 | Ачинск, г, Юго-Восточный район, мкр, 47 А | Правительство КК | Строительные недоделки |  | 07.12.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Бирилюсский район, п.Рассвет, ул.Комсомольская, 11 | 02-23/420 | 11.01.24 | Бирилюсский район, п.Рассвет, ул.Комсомольская, 11 | Управление Росоптребнадзора | Строительные недоделки |  | 02.02.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Бирилюсский район, п.Рассвет, ул.Комсомольская, 11 | 02-23/1613 | 29.1.01.24 | Бирилюсский район, п.Рассвет, ул.Комсомольская, 11 | Правительство КК | Строительные недоделки |  | 23.02.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Г.Ачинск, Юго-Восточный район, д.47, кв.22 | 02-23/1934 | 02.02.24 | Г.Ачинск, Юго-Восточный район, д.47 | Правительство Кк | Строительные недоделки |  | 27.02.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | г. Лесосибирск, ул. Портнягина, д. 20А | 02-23/2124 | 05.02.24 | г. Лесосибирск, ул. Портнягина, д. 20А | гражданин | Строительные недоделки |  | 01.03.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | г. Лесосибирск, ул. Портнягина, д. 20А | 02-23/3139 | 20.02.24 | г. Лесосибирск, ул. Портнягина, д. 20А | гражданин | Строительные недоделки |  | 16.03.24 |  |  |  |  |  |  |  |